**Опросный лист по барабанной фильтрационной решётке для механической очистки сточных вод - GRR**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **БАРАБАННАЯ ФИЛЬТРАЦИОННАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД GRR**  Блок состоит из корпуса из нержавеющей стали и барабанного фильтра из проволочной сетки, который вращается внутри корпуса. Сточная вода подается от питающего бака через фланцевый желоб и специальный распределитель к внешней поверхности фильтровального барабана. |

**Информация о ПОТРЕБИТЕЛЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| * **Название и адрес компании** |  |
| * **Контактное лицо / должность** |  |
| * **Телефон / e-mail / № skype** |  |
| * **Проект / № заказа** |  |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ВОДЕ (где нужно поставьте галочки и заполните текстовые поля)**

|  |  |
| --- | --- |
| * **Сточные воды** | **Коммунальные Промышленные (\*)** |
| * **Максимальный ПИКОВЫЙ расход (м³/ч)** |  |
| * **Оценочное содержание частиц (мг/л)** | **Размер частиц \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| * **(\*) Промышленные: тип воды** |  |

**ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫБОРА ПРАВИЛЬНОГО ФИЛЬТРА (где нужно поставьте галочки и заполните текстовые поля)**

|  |
| --- |
| * **Материал конструкции: AISI 304L AISI 316L** |
| * **Материал барабана AISI 304L AISI 316L** |
| * **Интервал: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм размер ячейки проволочной сетки (от 0,25 мм до 2,5 мм)** |
| * **Датчик уровня (опция): ДА НЕТ** |

**ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ И МОТОР-РЕДУКТОР В ШКАФУ (где нужно поставьте галочки и заполните текстовые поля)**

|  |  |
| --- | --- |
| * **ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ: ДА НЕТ** | **ПЛК ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ** |
| * **МОТОР-РЕДУКТОР В ШКАФУ**   **(стандартный: Bonfiglioli, опция: NORD, SEW)**   * **Требуемые значения: кВт, ВОЛЬТ, класс защиты IP и ЧАСТОТА** |  |