**Опросный лист подбора хлоринатора для бассейнов коммерческого использования малых и больших объемов**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Информация о ПОТРЕБИТЕЛЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| * **Название и адрес компании** |  |
| * **Контактное лицо / должность** |  |
| * **Телефон / e-mail / № skype** |  |
| * **Проект / № заказа** |  |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (укажите текстовые или числовые значения, а также «да» или «нет»)**

|  |  |
| --- | --- |
| * **Название объекта и адрес расположения** |  |
| * **Тип учреждения (школа, частный бассейн, общественный бассейн, отель, фитнес или другое)** |  |
| * **Какая вода в бассейне (пресная, морская)?** |  |
| * **Источник исходной воды бассейна (удалите ненужное):** | * **Городская водопроводная сеть** * **Подземная скважина** * **Море** |
| * **Общая минерализация воды бассейна TDS (мг/л)** |  |
| * **Кол-во купающихся в пиковое время** |  |
| * **Если бассейн с пресной водой, хотите ли Вы создать бассейн с морской водой (да, нет)?** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| * **Если хотите создать бассейн с морской водой, тогда какой уровень минерализации бассейна предпочитаете TDS мг/л (1000-35000 мг/л)? (удалите ненужное)** | * Карибское море – 35000 мг/л * Черное море – 18000 мг/л * Каспийское море – 13000 мг/л * Балтийское море – 11000 мг/л * Другое (предложите свой вариант) |
| * **Объём бассейна (м3)** |  |

**Далее поля заполняются только для бассейнов объёмом более 200 м3**

|  |  |
| --- | --- |
| * **Открытый или закрытый бассейн?** | * открытый * Черное море – 18000 мг/л * Каспийское море – 13000 мг/л * Балтийское море – 11000 мг/л * Другое (предложите свой вариант) |
| * **Если бассейн открытый, используется ли стабилизатор (циануровая кислота) (да, нет)?** |  |
| * **Желаемая температура воды (С)** |  |
| * **Текущий тип хлорирования и расход хлора (в максимально загруженный день, в пиковое время)** |  |
| * **Максимальное количество купающихся (максимальное число посетителей за сутки)** |  |
| * **Максимальное количество купающихся (максимальное число посетителей одновременно в пиковое время)** |  |
| * **Рабочие часы учреждения (например, 10.00-20.00)** |  |
| * **Время полного цикла фильтрации всего объема воды бассейна** |  |
| * **Коэффициент рециркуляции** |  |
| * **Другие системы дезинфекции (ультрафиолет/озонирование)** |  |
| * **Наличие фонтанов, волн или другое** |  |
| * **Доза свободного хлора согласно проектной документации/требованиям эксплуатации (мг/л)** |  |
| * **Ваша доп. информация** |  |

### **ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:**

Адрес: Россия, 105064, Москва, ул. Земляной вал, д.9, этаж 4, деловой центр СИТИДЕЛ.

Телефон (с 9:00 до 18:00 по московскому времени):

* [+7 (495) 135-39-52](tel:+74952871353)

E-mail: [info@ecosit.biz](mailto:info@ecosit.biz)